Сводная информация о проведенных проверках уполномоченными органами

за 2018 год

в отношении ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Проверяющий орган:

Федеральная служба в сфере здравоохранения . Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области (Росздравнадзор)

Информация о проверке:

Плановая выездная:

период:19.12.2017г. - 22.01.2018 г.

Основание: приказ от 12.12.2017г. № П64-305/17

Цель: проведение мероприятий по контролю деятельности учреждения в сфере здравоохранения

Итог: информация на сайте росздравнадзора об отсутствии замечаний по итогу проверки.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения: замечаний не выявлено

Результат устранения замечаний:

-

Проверяющий орган:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. (Роспотребнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная: период:09-22.02.2018г.

Основание: распоряжение № 205в от 06.02.2018г.

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания № 754 от 27.06.2017г.

Итог: акт проверки № 205 от 09.02.2018г.; предписание № 205 от 09.02.2018г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

1. обеспечить очистку и обеззараживание сточных вод медицинской части на общегородских или других канализационных очистных сооружениях. До 01.06.2019г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району (Роспожнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

период: 05.04-04.05.2018

Основание: распоряжение № 39 от 03.04.2018

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания № 36/1/36 от 08.04.2016

Итог: предписание № 39/1/39 от 03.05.2018г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения: «здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с орошением каждой точки помещений одной струей и расходом воды не менее 2,5 л\с»

срок исполнения: 01.11.2018г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: срок исполнения предписания продлен

Проверяющий орган:

Министерство социального развития Саратовской области

Информация о проверке:

Выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности

Основание: приказ № 57-км от 11.05.2018

период: 14.05-08.06.2018

Цель: проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Итог: акт проверки от 08.06.2018

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

Результат устранения замечаний:

-

Проверяющий орган:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Саратовской области.

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

период: 16.05-01.06.2018г.

Основание: распоряжение № 107р от 14.05.2018г. И № 113р от 21.05.2018г.

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания от 07.04.2017 № 3685-3

Итог: акт проверки №5626-30/18 от 30.05.2018г. -предписание № 5626-10 от 30.05.2018

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

«прекратить сброс жидких коммунальных отходов на почву»

срок исполнения до 30.05.2019г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. (Роспотребнадзор)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

период: 27.11-03.12.2018

Основание: распоряжение № 2819-в от 23.11.2018

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания № 1092 от 03.08.2018г.

Итог: предписание № 2819 от 03.12.2018

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

1. обеспечить качество питьевой воды из подземного источника и распределительной сети нормативам.

2. на пищеблоке и моечной кухонной посуды и рыбном цеху необходимо заменить эмалированные моечные ванны на ванны из нержавеющей стали.

До 01.11.2019г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: Срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Министерство РФ по делам ГО И ЧС отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району (ПОЖНАДЗОР)

Информация о проверке:

Плановая выездная:

период: 12.11-07.12.2018

Основание: распоряжение № 129 от 06.11.2018

Цель: соблюдение обязательных требований

Итог: предписание № 129/1/129 от 06.12.2018г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

1. помещение здания бани не оборудовано автоматической установкой пож.сигнализации.

2. помещение здания бани не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.

3. в здании учреждения в комнатах для отделки потолков применяются натяжные потолкиболее высокой пожарной опасности.

4. система авто пож сигнализации здания не обеспечивает дублирование сигналов без участия дежурного персонала.

До 01.11.2019г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: Срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Министерство РФ по делам ГО И ЧС отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району (ПОЖНАДЗОР)

Информация о проверке:

Внеплановая выездная:

период: 23.11-20.12.2018

Основание: распоряжение № 134 от 20.11.2018

Цель: проверка исполнения ранее выданного предписания № 39/1/39 от 03.05.2018г.

Итог: предписание № 134/1/134

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

1. здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с орошением каждой точки помещений струей воды не менее 2,5 л/с

до 01.11.2019г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: Срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Министерство социального развития Саратовской области

Информация о проверке:

Плановая выездная

период: 01-15.11.2018

основание: распоряжение № 11 от 10.10.2018г.

Цель: региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания на территории Саратовской области

Итог: предписание № 8 от 15.11.2018г.

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения:

1. в личных делах проживающих отсутствуют заявления установленной формы до 15.05.2019

2. не осуществляется контроль за исполнением ИППСУ. До 15.05.2019

3. нарушен порядок взимания платы за предоставление услуг. До 15.05.2019г.

4. нарушены нормы питания по отдельным продуктам питания. До 15.05.2019

5. нарушены нормы жилой площади. До 25.12.2019

6. не соблюдены нормы мягкого инвентаря. До 25.12.2019

7. нарушен срок окончания действия договора на оказание социальных услуг. До 15.05.2019г.

Результат устранения замечаний:

Не исполнено: Срок исполнения предписания не истек

Проверяющий орган:

Государственное учреждение- Саратовской региональное отделение Фонда социального страхования РФ

Информация о проверке:

Плановая выездная проверка

период: 19-22.11.2018

основание: решение о проведении проверки № 122 , 147, 303 от 19.11.2018

итог: акт проверки № 119, 149, 308 от 05.12.2018

Цель проверки:

Выявленные замечания:

Акт № 119: занижена база для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособностии в связи с материнством

Акт № 149: занижена база для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф заболеваний

Акт № 308: переплата пособия за счет средств фонда социального страхования РФ

Результат устранения замечаний:

Замечание устранены во время проверки

Проверяющий орган:

Управление пенсионным фондом России в Балашовском районе Саратовской области

Информация о проверке:

Плановая выездная проверка

период: за период 19-23.11.2018

основание: решение о проведении проверки № 073V02180001550 от 19.11.2018

итог: акт проверки № 073V01080002660 от 04.12.2018

Цель проверки:

Выявленные замечания и сроки устранения: занижена база для начисления страховых взносов

Результат устранения замечаний:

Замечание устранены во время проверки